## Slide 1
Sommaire:
-présentation des techniciens
-problématique du projet
-configuration matériel
-les différents diagrammes
-architecture réseau
-protocole de communication
-Présentation personnelles:
-Test unitaires:
-résolution problème flux vidéo
-problème lors de la prise photo
-conclusion

## Slide 2: Présentation des techniciens
-Technicien 1: Henry ludovic
-Technicien 2: Gougis Christophe
-Technicien 3: TaIARUI luka
-Technicien 4: Allali Hassan

## Slide 4: Configuration matériel

## Slide 5: Cas d’utilisation

## Slide 6: Diagramme de déploiement

## Slide 7: Diagramme d’activité

## Slide 8: Architecture réseau

## Slide 9: Protocole de communication
superviseur
Cas1
Cas2
Cas3

## Slide 10: Connexion à l’interface web du robot (1/2)

## Slide 11: Connexion a l’interface web du robot (2/2)

## Slide 12: Suivre une trajectoire déterminer

## Slide 13: Analyse de la trame de la caméra thermique (1/2)
En-tête du fichier
Température

## Slide 14: Analyse de la trame de la caméra thermique (2/2)

## Slide 15: Calcul de la température
-
27315
29547
Kelvin absolue = -273.15k
= 2232 donc a 2232/100= 22,32°C

## Slide 16: Programme de surveillance V1

## Slide 17: Processus d’analyse de la température
Récupération flux vidéo
Prise photo
Analyse température
superviseur

## Slide 18: Fichier de configuration

## Slide 19: Programme surveillance incendie
Anomalie température

## Slide 20: Différent cas d’alerte
Echauffement suspect -> Superviseur
Température élevée constatée -> responsable incendie de permanence
Augmentation trop rapide de la température -> pompier

## Slide 21: Coordonnées des points de chaleur
numéro de case = nombre de valeur analyser-3
Nombre de ligne = (Numéro de case-1)/160+1
Numéro colonne= (numéro de case-1) modulo 160 +1

## Slide 22: Calcul d’angle point de chaleur
Alpha = 180/3.14*arctangente((60-numéro de ligne+1)/60*tangente(22/180*3.14))
Beta= 180/3.14 * arctangente((80 – numéro de colonne + 1)/80 * tangente(28.5/180*3.14))

## Slide 23: Test unitaires

## Slide 24: Résolution du problème flux vidéo

## Slide 25: Problème lors de la prise photo (1/2)
Résolution de la caméra 160*120
Pixel en trop?

## Slide 26: Problème lors de la prise photo (2/2)
Imwrite Opencv

## Slide 27: Conclusion
Découverte opencv
Beaucoup de recherche

## Slide 28
Merci de votre attention

## Slide 29: Annexe
Ouverture fichier tiff
Scan_température
Programme de surveillance v1
Programme de surveillance v2
Fichier de configuration